关于印发《宜春学院水电管理办法（试行）》的

通知

各教学院、校属各部门（单位）：

经学校研究同意，现将《宜春学院水电管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

宜春学院

2024年6月  日

宜春学院水电管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为进一步加强学校水电管理，有效利用水电资源，传播绿色低碳发展理念，贯彻全面节约战略和“双碳”工作部署，开展节水型高校建设，创建节能型单位，更好地为师生员工教学、科研、生产、生活提供水电保障服务，根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国节约能源法》和国务院《电力供应与使用条例》及《江西省公共机构节能管理条例》等法律法规及省市有关规定，遵循“安全、规范、节约、合理”的原则，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于使用学校水电的单位和个人。

第二章  水电管理体系及职责

第三条  建立由学校节能工作领导小组、水电管理节能工作小组和水电用户组成的三级水电管理体系。

第四条  成立由党政办公室、党委宣传部、工会、团委、人事处、教务处、发展规划处、研究生工作处、学生工作处、计划财务处、审计处、保卫处、离退休人员工作处、国际合作与交流处、资产与设备管理处、后勤保障处、基础建设处、体育学院、网络与教育技术中心、招标采购中心、实验室管理中心、附属医院等单位主要负责人为成员的学校水电管理节能工作小组，统筹协调学校水电管理和节水节电工作。水电管理节能工作小组各成员单位职责如下：

党政办公室负责上级水电管理和节水节电等节能相关政策文件收发、拟办意见处理及校发文件指示等组织协调工作，负责学校公共会议室、学术报告厅的水电管理和节水节电工作。

党委宣传部负责对接学校网站主页、微信公众号及校外媒体积极宣传学校节能工作动态和相关信息发布工作。

工会、团委负责组织学校各基层工会、校学生会、学生社团积极开展水电管理和节水节电等节能宣传，举办各种绿色环保、节能减排的践行活动和活动资料的整理报送。

人事处负责学校教师的水电管理和节水节电等节能宣传教育工作，将绿色环保、节能减排相关内容纳入教师培训，深化教师对节能重要性、紧迫性、科学性、系统性的认识，推动教师队伍率先树立绿色低碳理念，提升传播绿色低碳知识能力。

教务处负责将绿色环保、节能减排融入大学生劳动教育实践课中，有条件可开设相关专业选修课或通识课程，举办相关专题讲座、论坛等，提升大学生对绿色低碳重要性地认识，推动绿色低碳发展理念进思政、进课堂、进头脑，负责学校公共教室的水电管理和节水节电工作。

发展规划处负责拟定学校水电发展规划，做好学校节能总体设计和工作指导，发挥制度优势。

研究生工作处、学生工作处、国际合作与交流处负责将水电管理和节水节电等节能宣传教育列入新生入学教育内容，负责学生宿舍节能减排、生活垃圾源头分类收集的宣传实施并结合日常学生管理教育共同推进节约型校园建设工作。

计划财务处负责全校水电经费总预算的编制、管理和结算；负责节能专项经费预算、列支工作。

审计处负责全校各项水电、节能改造工程项目的审计工作。

保卫处负责通过监控系统对水电管理和节水节电等节能管理工作的执行情况进行监督并与物业管理公司保持联动。

离退休人员工作处负责学校离退休教工的水电管理和节水节电等节能宣传教育工作，负责所管辖离退休人员活动场所的水电管理和节水节电工作。

资产与设备管理处、招标采购中心负责在物资设备采购过程中严格落实国家和省政府的相关节能采购的法律法规。

后勤保障处负责贯彻执行国家有关水电管理的方针政策，制定学校水电节能管理目标和任务，草拟或修订学校水电管理制度及年度工作计划，审批水电设施更新、改造计划，落实学校水电收费价格、水电经费指标及节能技术改造专项经费使用等各项工作。

基础建设处负责在学校基础建设项目中严格落实国家和省政府对建筑节能设计建造的相关法律法规及各项标准，协助推进绿色建筑、低碳建筑等节能建筑的建造和评定。

体育学院负责学校体育运动场所的水电管理和节水节电工作。

网络与教育技术中心负责协助推进学校节能、节水监控平台等节能工作信息化平台建设相关工作。

实验室管理中心负责学校实验、科研场所的水电管理和节水节电工作。

附属医院作为学校二级独立法人单位负责自身水电管理并直接对接落实市节能办所有节能相关工作。

第五条  水电管理节能工作小组下设办公室，挂靠后勤保障处，牵头负责学校水电管理和节水节电的日常工作，具体职责如下：

1.负责学校公共机构节能管理和统计工作；

2.宣传、实施国家有关水电管理的方针政策和规定；

3.负责学校水电经费指标的制订、调配与管理，以及对各部门用水用电情况的检查、监督和奖惩；

4.参与学校水电规划工作；

5.负责学校所属水电设施的管理和设备更新、改造计划的实施；

6.做好学校水电管网图纸和新建房屋水电竣工图纸的收集、整理、归档工作；

7.负责对物业服务公司水电工作的监督、检查、考核；

8.负责学校房屋消防设施的前端供水；

9.负责与地方行业部门的业务联系。

第六条  水电管理节能工作小组办公室应监管物业服务公司按照相关合同约定做好以下工作：即具体负责学校相应公共服务区域用水用电的日常管理和水电设施的维修保养，确保水电的正常安全供应；具体负责在学校举办各项重要会议、公共考试、文艺演出、体育赛事等重要活动时执行保电任务；具体负责所管辖楼宇、公共设施等的节能管理和日常巡视检查工作，并做好巡检记录，发现问题及时处理。水电管理工作列入物业服务公司的工作考核目标。

第七条  各教学院、校属各部门（单位）和水电用户的工作职责如下：

1. 除居民用户外，学校其他场所的水电用户的日常水电管理和节能工作，包括学生公寓、公共教室、多媒体室、实验室、科研场所、办公场所、会议室（含学术报告厅）、功能用房、体育场馆等归各教学院、校属各部门（单位）管辖；

2. 各教学院、校属各部门（单位）负责根据本办法拟定并落实自身管辖范围内场所水电管理和节水节电的具体措施或实施方案。其中，水电管理节能工作小组成员单位拟定的具体措施或实施方案应报水电管理节能工作小组讨论通过并在水电管理节能工作小组办公室备案；其他教学院、校属各部门（单位）拟定的具体措施或实施方案直接报水电管理节能工作小组办公室备案。

3. 各教学院、校属各部门（单位）负责自身管辖范围场所内水电设施维护维修的报修、用水用电安全和消防安全工作；居民用户做好自身居所内的水电设施维护维修、用水用电安全和消防安全工作；

4. 各教学院、校属各部门（单位）和各水电用户做好停水、停电和水电紧急抢修时的协调配合，配合物业公司共同做好水电节能和安全管理工作。

5. 实行定额管理和实行按实收费的水电用户应配合物业服务公司抄表，核对抄表数据及水电费用，并按时缴纳水电费。采用预付方式缴纳电费的，应及时关注电费使用情况；

6. 保卫处、学工处和后勤保障处对物业管理公司提出水电管理和节水节电的相应要求，物业管理公司具体执行；

第三章  用水用电申请和受理程序

第八条  凡新增使用学校水电的单位和个人（含临时用户），经后勤保障处审批同意后方可办理开户手续，由后勤保障处统一安装水电表后方可使用。水电费实行指标化管理的用户，水电表的安装费用由学校承担，其他用户的水电表安装费自理。

第九条  后勤保障处应与用户签订《水电供用管理协议》，按协议规定确定双方的权利、义务与经济安全责任。

第十条  用户如需变更用水用电性质、变更户名、暂停或停止用水用电、移动表位或迁址，均应事先向后勤保障处申请办理相关手续。

第十一条  全校所有水电用户不得擅自接水接电和向其他单位和个人转供水电。

第四章  指标管理及计量收费

第十二条  水电经费指标管理

1.水电经费指标管理是学校实行全面计量收费改革的一项管理手段。在完成水电基础设施改造、计量表计安装、水电数据分析等工作后，通过试点逐步在全校推行水电经费指标管理，推进水电管理体制改革；

2.水电经费指标的测算办法及适用范围，指标管理的具体操作程序，指标节约和超支的奖惩办法另行文规定；

3.学生宿舍的水电费指标实行定额管理，超定额部分实行自费，收费标准按供水、供电公司规定的用水、用电单价执行；

4.对各栋楼的保安员、宿管员值班室安装预付费电表实行限量用电，每月每个值班室限量60度，超额者自行缴费买电，节余者累积使用，杜绝在值班室内烧水做饭等。

第十三条  表计管理

1.凡由学校供水供电的用户均应安装学校统一的水电表，每个水电表作为一个计费单位；

2.水电计量表计及其附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封等均由后勤保障处负责；

3.临时用水用电（指用水用电时间不超过15日）的用户，一般应安装预充值的计量表计，使用前安装好并充好值，结束时按表据实结算；对未安装计量表计的，则按用水管径流量及用电设备装机容量、水电使用时间、规定的水电价格收取水电费；

4.因用户责任造成表计损坏，应由用户赔偿或承担维修表计费用。由于用户原因需要移动表位的，工料费由用户承担；

5.用户如对表计计量结果有异议，可向计量设备鉴定机构申请鉴定。如表计的误差在允许范围内，由用户自行承担验表及相关费用；若表计误差超出允许范围，由学校承担验表及相关费用，并按规定退补水电费。在申请验表期间，水电费应按期交纳；

6.如计量表计经校验误差超出允许范围的，按验证后的误差值退补水电费，退补时间从上次校验或换装后投入使用之日起至更正之日止的二分之一时间计算；如因其他非人为原因致使计量不准，以用户正常月份的用水用电量为基准退补水电费，退补时间以抄表记录为准。退补费用未确定前，用户应先按抄报的水电量按期交纳费用。

第十四条  水电费定价与收费管理

1.水电费价格由学校根据物价部门及行业部门的有关文件规定，结合学校的实际情况确定；

2.学校计划财务处建立水电费专用账户，专款专用。与国网电力江西省公司宜春供电分公司、宜春市水务集团有限公司的往来票据由后勤保障处负责核对，并负责办理款项支付；

3.后勤保障处建立水电抄表、审核、收费工作的规范程序和考核制度；

4.后勤保障处应固定抄表日，按期抄表收费，家属宿舍水电表每季度抄表一次，其他用户水电表每一个月抄表一次；

5.家属宿舍水电费在教职工本人工资中代扣，若房屋出租，水电费在原住户工资中扣除，退休教职工在电费充值处缴纳水电费。

第十五条  收费分类

1.由学校统一支付水电费，每月水电费由后勤保障处进行核对登记，按学校财务报账流程签字确认后，报学校计划财务处统一付款；

2.实行定额管理的用户

①学生公寓：根据有关文件精神，学生公寓按学生人数进行定额管理，学生公寓每人每月计划配给5度电，全年按十个月下达，定额部分由学校承担，超额部分由学生自行承担，按国网江西省电力公司宜春供电分公司和宜春水务集团有限公司用电用水收费价格收取；

②行政楼、电教楼等办公场所实行限量用电，每个办公室安装预付费电表，实行定额管理，超定额者由各部门到学生事务中心书面申请增加用电（须写明申请理由、由部门负责人批准并加盖部门公章），节余者累积使用。取得成效后，逐步推行到其它办公场所。

3.实行按实收费的用户

①独立核算的经营性单位和部门；

②学校教职工宿舍。校内教职工用水用电按供电供水单位收取的单价及计费方法收取；

③封闭施工的基建改造工程应装预充值式表计量，基建改造工程项目完工后经后勤保障处确认与施工单位据实结算；其他零星改造工程按行业及学校审计、职能部门规定收取水电费，工程竣工后在工程款结算中扣除其水电费；

④上述分类中未包含的其他用户参照上述条款收取水电费。

第五章  电力空调及电热设备管理

第十六条  凡具有制冷制热功能，用于调节空气温度、湿度的机组，均视为空调设备，包括宜春学院各校区所有办公、教学、会议、实验和科研场所、功能用房、体育场馆、学生宿舍、经营场所空调。

第十七条  学校空调使用遵从“合理、规范、安全、节能”的原则。各空调使用单位或个人应严格按照《第八章 节能管理》要求使用空调。

第十八条  新增空调的电力线路应由后勤保障处技术人员现场勘察，符合装机条件的方可安装，并由其派专业人员安装空调电源线路，费用由用户承担。

第十九条  学校空调本着“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，使用、管理的统筹和协调以及违规行为处理责任具体划分如下：

各教学院、校属各部门（单位）负责各自办公区域的空调；

党政办公室负责学校公共会议室、学术报告厅的空调；

校团委负责其所管辖青年发展中心等团属学生活动场所的空调；

教务处负责各公共教室的空调；

学生工作处、研究生工作处和国际合作与交流处负责所管辖学生宿舍的空调；

资产与设备管理处负责其所管辖商业综合体、超市、洗衣房等商业性用房空调；

离退休人员工作处负责其所管辖离退休人员活动场所空调；

体育学院负责学校体育运动场所的空调；

创新创业学院负责其所管辖创新创业孵化基地（含北校区老图书馆）等场所空调；

网络与教育技术中心负责其所管辖机房、监控室、多媒体教室、智慧教室等场所空调；

图书馆负责其所管辖阅览室、书库等场所空调；

档案馆负责其所管辖档案室、校史馆等场所空调；

实验室管理中心负责各实验室的空调。

第二十条  以下行为视为违规使用空调：

1.在《第八章 节能管理》规定的使用时间之外使用空调。

2.在空调室内机及室内管线上悬挂物品。

3.在空调室内机上刻、画和未经同意的张贴等行为。

4.在空调设备电源上使用其他用电器或拉接临时电源。

5.未经同意安装、拆卸、挪动空调设备。

6.非紧急情况下操作空调的应急按钮。

7.发现空调出现异常情况，仍强行开启使用。

第二十一条  违规使用空调，经查实将视情节轻重对相关责任人严肃处理，并报学校党政办公室督查科对相关教学院或部门（单位）给予通报；被学校党政办公室督查科通报达三次的相关教学院或部门（单位），报学校纪委给予通报；造成安全事故或财产损失的，由相关责任人承担相应赔偿责任。

第六章  水电运行管理及设施维护

第二十二条  学校所有配电房、间、井、箱严禁任何单位或个人占用或使用，由后勤保障处统一管理。

第二十三条  物业服务公司应保障学校的水电正常供应。建立高低压配电房、发电机房、泵房、供配电间、水电管线、公共场所水电设施设备的日常巡查制度；加强高低压配电房、发电机房、泵房、蓄水池及附属设施的日常保养；加强高、低压配电柜、变压器、高低压线路、供水管线、供水设备的日常管理和维护维修工作。

第二十四条  物业服务公司应按有关行业规定做好水泵工、值班电工的上岗培训，严格执行持证上岗制度；组织学习省、市行业部门制定的安全规程和运行管理规程。按学校实际情况制定出切实可行的各项规章制度并付诸实施。

第七章  水电工程及维修管理

第二十五条  任何单位和个人（包括施工企业）未向后勤保障处报批和学校审批，不得私自在学校内的管线上接水、接电。

第二十六条  用户如需更换、移位、拆除、停用和新装、改装水电管线及设备，必须按水电使用申请程序提出申请，经后勤保障处审核后方可进行，费用由学校（或个人）承担。施工完毕后，由后勤保障处派出工程技术人员进行验收，申报手续不完整和工程质量达不到要求的，不予供水、供电。

第二十七条  水电维修工作

1.责任划分：根据学校物业水电服务外包合同相关条款，规定维修预算金额范围内的水电设施设备维修由物业服务公司负责维护、维修；其他水电设施设备维修项目由后勤保障处负责维修、改造。

2.项目立项与实施：按照《宜春学院采购管理实施细则》、《宜春学院工程招标管理实施细则》、《宜春学院建设项目审计暂行办法》等相关制度执行。

3.教职工住宅内的水电管线设施均由教职工自行负责维护和维修。对于学校拥有部分产权的教职工住宅，学校只负责外线外管和公用水电设施的维护维修。

第二十八条  凡新建、改建、扩建等工程竣工验收时，学校组织验收时后勤保障处必须参与验收，并由施工单位提供水、电竣工图纸一份、电子版一份，以备管理和维护。

第二十九条  学校工程施工期间，水电设备安装、新增、转移、拆除等由后勤保障处参与实施，费用由各用户承担。

第三十条  凡人为造成的水电设施损坏，视情况追究肇事者的责任并补缴水电损失费。

第八章  节能管理

第三十一条  学校各教学院、校属各部门（单位）、校园内各用水用电单位要将节水节电等节能减排工作纳入学校师生员工日常宣传教育工作中，引导、鼓励师生开展校园节约活动。各教学院、校属各部门（单位）要认真做好本单位的节水节电等节能减排宣传教育工作，提高师生员工的节约意识，落实节水节电等节能管理措施，杜绝浪费现象。

第三十二条  学校积极推广使用节电（水）新技术、新设备；积极推动合同能源管理、合同节水管理等项目实施；按上级规定认真开展能源审计及水平衡测试工作。

第三十三条  办公楼、教学楼、图书馆等公共场所应尽可能利用自然光照，白天尽量不开灯。师生员工下班、下课要做到人走关灯、关设备（特殊设备除外），杜绝“长明灯”现象；计算机、打印机、复印机、饮水机等设备长时间不用时应关闭电源，减少待机能耗。师生员工用水后要随手关好水龙头，杜绝“长流水”现象。

第三十四条  后勤保障处要做好公共水电设施设备的日常巡查、维护保养工作，及时更换老化管线，定期开展地下水管测漏工作，杜绝“跑冒滴漏”，强化公共用水用电管控。

第三十五条  物业服务公司要做好所管辖楼栋的节能管理和日常巡视检查工作，及时关闭无人教室空调、风扇、电灯等用电设备，关好水龙头等用水设备。

第三十六条  各单位应加强对所属师生员工用水用电的管理，杜绝公电（水）私用现象。禁止在公用建筑内使用正常办公之外的水电设备（经批准使用的实验设备除外）。

第三十七条  根据本地气象台的预报室外当日最高气温或室内温度高于32摄氏度；室外当日最低气温或室内温度低于5摄氏度时可以使用空调。

第三十八条  空调制冷设置不得低于26摄氏度，制热设置不得高于20摄氏度。严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热。

第三十九条  空调开启运行期间，应关闭门窗。公共教室、实验室在上午、下午最后一节课及大课间应关闭空调，并注意打开门窗通风，保持教室内空气新鲜。办公场所、学生宿舍长时间无人时应关闭空调。

第四十条  周末、节假日、寒暑假等长期不使用空调时应将空调电源插头拔出。要求恒温的配电房、机房等特殊场所安装的空调不在本规定范围之内。严禁使用其他电源插座为空调供电或使用空调插座为其他用电设备供电。

第四十一条  学生在教室自习应相对集中，提高教室利用率，减少极少数人占用教室浪费电资源现象，寒暑假期间除指定的开放自习室或阅览室，其他一律不准开启，楼栋管理人员应加强节水节电教育并采取有效措施引导学生。

第四十二条  无特殊需要，不开各种装饰灯。路灯开关时间要根据实际情况及时做出相应调整，最大限度地利用自然光。

第四十三条  禁止用自来水降温或随意开启消防龙头。确需使用自来水浇灌校园绿植的，应向后勤保障处申请备案后方可使用。

第四十四条  学校各水电用户应管理好属于自身的水电设施，发现跑、冒、滴、漏应及时报修，发现私拉乱接电线及窃水窃电等行为应及时制止并向后勤保障处举报。

第四十五条  学校将对各教学院、校属各部门（单位）进行节水节电等节能考核，考核结果将应用于其评先评优。同时，对节约水电措施不力、浪费现象严重的教学院或部门（单位）报学校党政办公室督查科予以通报；被学校党政办公室督查科通报达三次的相关教学院或部门（单位），报学校纪委给予通报。

第九章  违约用水用电及处置

第四十六条  违约欠费处理办法

1.用户应按规定缴纳水电费，逾期加收滞纳金，滞纳金从后勤保障处发放《缴款通知单》之日起7天后每日按水电费总额的0.2%计收。

2.后勤保障处应向欠费用户送交《催缴通知单》，拖欠水电费自逾期之日起超过2个月经催缴仍不缴纳水电费的，后勤保障处可开具《停水停电通知单》，实施停水停电，同时通过相关途径（含司法途径）追缴水电费。

3.各相关教学院、校属各部门（单位）应配合后勤保障处向欠费用户追缴所欠费用。

第四十七条  下列行为均视为违约用水用电行为：

1.未经批准在学校公共水电管线上私自接水接电；

2.改变计量装置接线，伪造、启动表计封印用水用电；

3.擅自改变用水用电性质，向其他单位和个人转供水电；

4.故意损坏计量装置，使电表、水表计量不准或者失效；

5.未经许可（消防事故除外）擅自开启公共消防用水；

6.采用其他方法窃水窃电的。

第四十八条  违约用水用电处理

1.违约用水用电行为一经查实，后勤保障处应予以制止，开具《停水停电通知单》，当场中止供水供电，同时视情节轻重对相关责任人严肃处理，并报学校党政办公室督查科对相关教学院或部门（单位）给予通报；被学校党政办公室督查科通报达三次的相关教学院或部门（单位），报学校纪委给予通报。

2.各相关教学院、校属各部门（单位）应配合后勤保障处对违约用水用电行为进行查处；

3.水按用水管径流量及实际使用时间或参照往年同期用水情况计量追补水费，电按私接设备装机容量及实际使用时间或参照往年同期用电情况计量追补电费，并按追补水电费的三倍收取违约金；

4.违约用水用电日期无法查明时，至少按六个月计算追补水电费并收取违约金，每日违约时间按12小时计算；

5.对拒绝承担违约用水用电责任且数额较大或情节严重的，学校将依据有关法律法规追究当事人的责任。

第四十九条  因违约用水用电造成水电设施损坏的，责任者必须承担水电设施的修复费用或进行赔偿。因违约用水用电导致他人财产、人身安全受到侵害的，受害者有权要求违约者停止侵害、赔偿损失。

第十章  附则

第五十条 本办法自发文之日起施行，原《宜春学院水电管理暂行办法》（宜学院办字〔2019〕41号）自动废止。该办法由后勤保障处负责解释。